ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 130 000 zł, zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

„Wykonanie i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku
administracyjnym Zarządu Okręgowego PZŁ w Tarnobrzegu ”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.Główny kod wg CPV:
09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne
Dodatkowe kody CPV
45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne

2. Przedmiotem Zamówienia jest dostawa i montaż na dachu budynku administracyjnym Zarządu Okręgowego PZŁ w Tarnobrzegu przy ulicy Strzeleckiej 4 ” instalacji fotowoltaicznej, wytwarzającej energię elektryczną o mocy znamionowej 10 kW w zakresie umożliwiającym prawidłowe i zgodne z przepisami użytkowanie w/w instalacji.
3. Przedmiot zamówienia opisany w niniejszym zapytaniu ofertowym obejmuje:
a) uzyskanie wymaganych przepisami zgłoszeń, decyzji itp. dokumentów niezbędnych do wykonania zamówienia,
b) wykonanie na podstawie dokumentacji projektowej robót budowlanych, polegających na zamontowaniu   instalacji fotowoltaicznej wraz z włączeniem do sieci,
c) uruchomienie wykonanej instalacji fotowoltaicznej,
d) przeszkolenie Zamawiającego w zakresie obsługi instalacji fotowoltaicznej.
4. Roboty budowlane będą prowadzone w obiekcie użytkowanym.
5. W celu prawidłowego oszacowania wartości usługi Zamawiający umożliwia i zaleca dokonanie wizji lokalnej budynku, którego dotyczy zapytanie ofertowe

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który:
1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie – wykonawca wykaże, że w okresie 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał z należytą starannością 2 elektrownie  (fotowoltaiczne) przyłączone do sieci elektroenergetycznej o mocy znamionowej każdej z nich nie mniejszej niż 10 kW i wartości minimum 60 000 zł brutto każdej oraz załączy dowody, że zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
3. Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Oferta musi zawierać następujące dokumenty:
1. Ofertę cenową – załącznik nr 1
2. Wykaz wykonanych zamówień w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia wraz z załączonymi dowodami, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie –załącznik nr 2

TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Rozpoczęcie – w dniu podpisania umowy.
Termin realizacji zamówienia -   15.08.2023r

INFORMACJE DOTYCZACE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Kryterium oceny ofert – cena …100………%

                           brak
Inne ……………………………………%

MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.    Oferty należy przesłać pocztą lub złożyć w terminie do dnia 26 lipca 2023 r. do godziny 10:00 w zamkniętej kopercie, zabezpieczonej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność
na adres:

Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Tarnobrzegu, ul. Strzelecka 4, 39-400 Tarnobrzeg

z dopiskiem:

„Wykonanie i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku
ZO PZŁ Tarnobrzeg”

2. Oferta musi zawierać nazwę, adres Wykonawcy i cenę, wyrażoną w kwocie brutto oraz musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis lub podpisy muszą być czytelne lub opisane pieczątkami imiennymi.
Wzór oferty stanowi Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.
Wraz z ofertą Wykonawca składa Załącznik nr 2 – Wykaz wykonanych zamówień w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia oraz załączy dowody, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
3. Oferty, które wpłyną do siedziby Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez otwierania.
Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO

Robert Bąk – tel. 600 217 507

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA I ZLECENIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte niezwłocznie po sprawdzeniu złożonych ofert, a jego uczestnicy zostaną poinformowani o wynikach.
Wybrany wykonawca zostanie poinformowany o terminie podpisania umowy.

UWAGA! Integralną częścią zapytania ofertowego jest treść projektu umowy – Załącznik nr 3
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszego zapytania bez wyłonienia oferty i bez podawania przyczyn.

W załączeniu:
1.Załącznik nr 1 – Oferta cenowa
2.Załącznik nr 2 – Wykaz wykonanych zamówień w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia.
3.Załącznik nr 3 – Projekt umowy